Upozorňujeme, že se jedná o obecný vzor (v tomto případě uzpůsobený pro potřeby Moravské zemské knihovny v Brně). Zažlucené pasáže musí být vždy upraveny pro konkrétní instituce, nezažlucené pasáže jsou obecně platné.

Finální podobu vzorového plánu připravila PhDr. Jindra Pavelková, nejen v rámci činností pracovní skupiny Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017–2020, priority 4, tj. trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů.

Krizový plán

pro řešení situací, záchranu osob a sbírek

Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65, 601 87 Brno

Moravská zemská knihovna v Brně

Hlavní budova:

Depozitář 1:

Depozitář 2:

Telefon:

E-mail:

Statutární zástupce:

Zástupce:

Základní pokyny k evakuaci osob

- Při evakuaci buďte v kontaktu s ostatními kolegy na svém patře, vizuálně zkontrolujte, že patro opustili všichni kolegové,

- vedoucí zkontroluje, že se evakuovali všichni ten den na pracovišti přítomní pracovníci jeho oddělení (není-li se všemi na stejném patře, provádí kontrolu až po opuštění budovy),

- při opuštění budovy po vyhlášení evakuace si zaměstnanci neoznačují odchod v docházkovém systému,

- při nutnosti evakuovat budovu i z jiného důvodu, než je požár (útočník, podezřelý předmět) se evakuace vyhlašuje stejně jako při požáru,

- při zjištění události vyplňte o zjištěném formulář (příloha č. 12).

Plán pohotovosti pro záchrannou akci sbírek v případě nebezpečí

Základní prevence

- mít v pořádku alarm,

- mít v pořádku detektor kouře, tepla a ohně,

- mít v pořádku únikové cesty,

- mít v pořádku automatický systém hašení,

- mít v pořádku bezpečnostní čidlo vody a hlásiče CO2,

- mít v pořádku hasicí přístroje,

- provádět pravidelné kontroly výše uvedeného dle předpisů, minimálně však 1x za rok,

- 1x až 2x do roka uskutečnit cvičný požární poplach,

- budovu pravidelně prochází hlídka,

- mít sklad záchranných pomůcek a kontrolovat jeho obsah.

  - Základní principy

- stanovení koordinační skupiny, kterou tvoří:

  - koordinátor, který zná postup akce a zajišťuje informovanost podřízených a nadřízených,

  - šéf skupiny, který zná jednotlivé typy dokumentů a jejich uložení,

  - člen, příp. další členové (optimální je skupina o 6–7 osobách);

- stanovení základní záchranných skupin, které tvoří:

  - zástupci jednotlivých pracovišť,

  - správce fondů,

  - konzervátor/restaurátor,

  - ředitel či další osoba z vedení organizace;

- stanovit náhradní členy týmů;

- zajistit, aby všechny osoby na pracovišti byly proškoleny v poskytování první pomoci;

- vytvořit telefonní seznam a pořadí, v jakém je o riziku informováno;

- vytvořit seznam náhradních depozitářů a dodavatelů služeb (např. přeprava);

- pro jednotlivé sklady připravit plán s uložením sbírek, lokace nejcennějších fondů, stanovení priorit evakuace fondů;

- sestavit seznam zodpovědných osob v podniku a vycvičit je, aby uměly čelit pohromám

  - tento kruh osob by měl být co nejširší a měl by znát aktuální plán záchrany a měl by vědět, jak se zachovat v případě jednotlivých rizik,

  - jeho členy mají být osoby, které znají různá rizika, prevenci, umístění prvků ochrany 
a jejich lokace,

  - měly by zvládat obsluhu hasicích přístrojů a vypnout dodávku energií v postiženém místě;

- mít stanovený evakuační plán, se kterým jsou všichni zaměstnanci seznámeni;

- každý zaměstnanec by měl mít v případě nastalého rizika svůj úkol/zodpovědnost;

- musí existovat seznam osob přítomných/nepřítomných na pracovišti;

- je nutné sestavit seznam evakuovaných osob;

- disponovat seznamem sbírek a jejich aktuálním uložením v depozitáři, příp. výpůjčkou na studovně/mimo budovu;

- pravidelně aktualizovat základní dokumenty a rozpisy.

A. Kategorizace fondů MZK pro potřeby záchranné akce – pořadí podle významu

| I. | Rukopisy a prvotisky |
| --- | --- |
| II. | Staré tisky a historické fondy, archiválie |
| III. | Grafické a mapové sbírky |
| IV. | Běžný fond, digitální sbírky, IT |

B. Odpovědnost za řízení záchranné akce – vedoucí zásahu

Záchrannou akci řídí vedoucí zásahu, tj. správce příslušného fondu resp. oblasti (nebo jeho zástupce), který nese odpovědnost za akci jako celek od zahájení záchranných prací po celou dobu zásahu až do provedení odpisů a likvidací a zahájení provozu příslušných pracovišť nebo do okamžiku jmenování (ředitelem nebo statutárním zástupcem) jiného odpovědného pracovníka.

V případě nepřítomnosti zodpovědných osob je vždy vedoucím zásahu zástupce, v případě zasažení více kategorií fondů nebo majetku je vedoucím zásahu ten vedoucí, který se dostaví na místo nejdříve.

Správci fondů pro potřeby krizového plánu jsou – každá instituce uvede dle své situace

Rukopisy, staré tisky, historické fondy –

Archiválie –

Grafické a mapové sbírky historické –

Grafické a mapové sbírky moderní –

Běžný fond –

Digitální sbírky –

IT –

Zodpovědné osoby, zastupitelnost, dosažitelnost – viz Příloha č. 1.

C. Přístup do prostor

Od všech prostor (včetně trezorů) musejí být dostupné klíče na vrátnici nebo dosažitelné jejím prostřednictvím. Za evidenci použití klíčů zodpovídá ostraha MZK. Právo je použít mají kromě ostrahy MZK a složek (policie, hasiči, záchranáři) vedoucí zásahu a vedoucí realizačních týmů.

D. Realizační tým záchranné akce a pravomoci, povinnosti a odpovědnost jednotlivých složek

D.1. Pravomoci, povinnosti a odpovědnost ostrahy MZK

1. 	Uvědomit ředitele MZK.

2. 	Uvědomit příslušného správce fondu – vedoucího zásahu a vedoucího Odboru správy, údržby a úklidu a vedoucího Odboru informačních technologií.

3. 	Uvědomit vedoucí realizačních týmů.

4. 	Vydat klíče od postižených prostor pověřenému pracovníkovi.

5. 	Během akce věnovat zvýšenou pozornost vynášeným věcem. Zabezpečit prostor proti krádeži a rabování.

7. 	Provést zápis o události.

D.2. Pravomoci, povinnosti a odpovědnosti vedoucího zásahu

1. 	Po oznámení události ostrahou MZK se neprodleně dostaví na místo.

2. 	Převezme postižený prostor od složek.

3. 	Koordinuje činnosti realizačních týmů.

4. 	Zodpovídá za dokumentaci škod – provádí zápis o akci a zajišťuje fotodokumentaci akce.

5. 	Informuje vedení a útvary MZK a prostřednictvím PR veřejnost.

D.3. Pravomoci, povinnosti a odpovědnosti vedoucího transportního týmu

1. 	Vede a průběžně aktualizuje soupis spojení na jednotlivé členy týmu.

2. 	Povolává ostatní členy týmu v případě ohrožení.

3. 	Spolupracuje s vedoucím zásahu při určení prostor pro ošetření a přechodné uložení.

4. 	Prověřuje stěhovací trasy.

5. 	Zajišťuje přepravky, vozíky, auta pro transport.

6. 	Zajišťuje vstup do všech dostupných prostor.

7. 	Spolupracuje při evidenci transportovaných dokumentů.

8. 	Provádí průběžný zápis o akci (zahájení, ukončení, účastníci, počet přepravených předmětů, způsob evidence a číslování přepravek apod.)

D. 4. Pravomoci, povinnosti a odpovědnosti vedoucího konzervačního týmu

1. 	Vede a průběžně aktualizuje soupis spojení na jednotlivé členy týmu, povolává ostatní členy v případě ohrožení.

2. 	Po oznámení mimořádné události se neprodleně dostaví na místo.

3. 	Umožní-li to průběh situace, informuje předem záchranné složky o typu ohroženého fondu, aby byly minimalizovány jeho škody při likvidaci havárie.

4. 	Po seznámení s mírou a typem poškození ohroženého fondu v místě záchranné akce rozhoduje o postupu dalších záchranných prací a jejich členění.

5. 	Provede rozčlenění fondu.

6. 	Po rozmístění ohroženého fondu zahajuje okamžité kroky vedoucí k jeho stabilizaci a konzervaci v jednotlivých lokacích dočasného uložení.

7. 	Po stabilizaci ohrožených fondů plánuje a koordinuje konzervační a restaurátorské postupy vedoucí k záchraně ohroženého a poškozeného fondu.

8. 	Zajišťuje dokumentaci o poškozených svazcích, včetně fotodokumentace.

9. 	Kontaktuje zkušené restaurátory a konzervátory mimo MZK, organizace s mrazícím zařízením 
a zařízením pro vymrazení a další potřebné subjekty.

D. 5. Pravomoci, povinnosti a odpovědnosti vedoucího evidenčního týmu

1. 	Vede a průběžně aktualizuje soupis spojení na jednotlivé členy týmu.

2. 	Povolává ostatní členy týmu v případě ohrožení.

3. 	Přímo spolupracuje s vedoucím transportního týmu.

4. 	Zodpovídá za evidenci dislokace jednotlivých signatur knižního fondu.

5. 	Organizuje a zodpovídá za zpracování evidence knihovního fondu v náhradních prostorách.

6. 	Ve spolupráci s ostrahou zajišťuje zabezpečení transportovaného fondu proti ztrátě a dalšímu poškození.

7. 	Zodpovídá za evidenci pohybu knihovního fondu.

8. 	Zahájí operativní revizi zasažených knihovních fondů.

9. 	Zodpovídá za evidenci svazků určených k restaurátorskému zásahům k mikrofilmování, digitalizaci, dekontaminaci, očistě, převazbě atd.

10. 	Zodpovídá za evidenci o počtech zničených a poškozených svazků, nezvěstných fondů a fondů dočasně uložených mimo prostory MZK.

E. Prostory pro ošetření, přechodné uložení fondů a majetku MZK, zajištění zachování dat MZK.

Pro očištění postižených fondů resp. majetku budou použity prostory co nejblíže místa postižení, aby se záchranné práce nezdržovaly dlouhým transportem a aby se případně neroznášelo znečištění.

Pro přechodné uložení ohrožených dokumentů příp. majetku budou zajištěny prostory v dostatečné vzdálenosti od místa postižení, aby nadále nebyly vystaveny vlhkosti a znečištění.

Poškozené fondy jsou stěhovány v pořadí a na místo jejich přechodného umístění dle příkazu a pokynů vedoucího konzervačního týmu a ve spolupráci s vedoucím zásahu.

Fond uložený v budově …

- prostory pro ošetření poškozených svazků: prostory, v patře co nejblíže místu poškození

- prostory pro dočasné uložení ohrožených svazků: prostory dle volné kapacity v dostatečné vzdálenosti od místa postižení, a v dostatečném odstupu od nezasažené části fondu, případně v externím depozitáři …

Fond uložený v externím depozitáři …

- prostory pro ošetření poškozených svazků: prostory vedlejší budovy

- prostory pro dočasné uložení ohrožených svazků: prostory jiných pater

F. Transportní prostředky

Pro transport knihovních dokumentů budou použity přepravky a expediční vozíky podle potřeby. Pro převoz mimo budovu zejména veškerá vozidla z vozového parku MZK, případně další vozidla přepravních společností. Knihovní dokumenty musejí být transportovány nejen na místo svého přechodného uložení, ale také k preventivnímu ošetření proti plísním, digitalizaci apod.

Veškeré přepravní prostředky MZK jsou při záchraně knihovního fondu plně k dispozici vedoucímu transportního týmu.

Příloha č. 1 – Vedoucí zásahu, jejich zastupitelnost

Kontakt na pracovníky jsou k dispozici u ostrahy

| Rukopisy, staré tisky, historické fondy | Archiválie | Grafické a mapové fondy historické | Grafické a mapové fondy moderní | Běžný fond | Digitální sbírky | IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Příloha č. 2 – Vedoucí realizačních týmů, členové týmů

Kontakty na pracovníky jsou k dispozici u ostrahy

| Transportní tým | Konzervační tým | Evidenční tým | Úklidový tým |
| --- | --- | --- | --- |

Příloha č. 3 – Typologie krizových situací

- Typy nebezpečí

- Povodeň/přívalový déšť/zaplavení

- Požár

- Vandalismus

- Krádež

- Ozbrojené konflikty/sociální nepokoje

- Terorismus

2. 	Následnost činností pro jednotlivé druhy nebezpečí

V případě všech nebezpečí zpracujte odhad škod a podrobně popište událost pro analýzu budoucích rizik.

- Povodeň/přívalový déšť/zaplavení

Při poškození vodou nezáleží na tom, zda došlo k havárii rozvodů studené či teplé vody, dešťového svodu, topného teplovodního systému, kanalizace apod. Voda je po havárii znečištěna kaly, splašky a dalšími nečistotami.

- Zajistěte okamžité uzavření zaplaveného prostoru.

- Uzavřete přívod vody poškozeného systému.

- Proveďte evakuaci dle evakuačního plánu.

- Nedotýkejte se stojaté vody, může být pod elektrickým proudem.

- Odpojte zaplavenou oblast od rozvodu elektrické energie.

- K odčerpání vody ze sklepních a podzemních prostor přistupte až po poradě se statikem.

- Zdokumentujte stav prostor před zahájením prací, dokumentujte postupy při záchranných pracích.

- Archivujte všechny dostupné záznamy CCTV (vedoucí IT, maximálně však 15 dní) a EPS (správa budov).

- Zjistěte stav přístupnosti postižených prostor (sdělení hasičů, vyčerpání vody) včetně vnitřního vybavení (stav regálové konstrukce, nábytku apod.).

- Zjistěte rozsah a druh přímého poškození knih a selektujte knihy nenávratně zničených 
a poškozených.

- Zjistěte stav a rozsah poškození technických zařízení sloužících k archivaci a provozu bází dat 
a počítačových systémů.

- Zjistěte rozsah a druh ohrožení dosud nezasažených knih (vlhkost, plísně).

- Přestěhujte postižený fond do prostoru pro ošetření, proveďte evidenci a ošetření fondu.

- Po očištění přestěhujte ohrožený fond do bezpečných prostor přechodného uložení.

- Zahajte úklidové práce – pro vysoušení a úklid zaplavených prostor výběr čisticích prostředků vždy konzultujte s konzervátorem/restaurátorem.

- V případě úrazu zajistěte první pomoc zraněným dle směrnice … – Traumatologický plán nebo volejte zdravotnickou záchrannou službu.

- Požár

Při požáru bývají knihy kromě ohoření znečištěny kouřem, sazemi a dalšími zplodinami a promáčeny vodou po zásahu hasičů. Papír knih, které byly vystaveny vysoké teplotě, je mnohem křehčí.

- V případě požáru malého rozsahu se pokuste dostupnými prostředky oheň uhasit, v každém případě volejte hasiče; postupujte dle směrnic … – „Požární poplachová směrnice“ a … – „Požární řád“.

- Proveďte evakuaci dle evakuačního plánu, dodržujte pokyny školené požární hlídky.

- Vypněte přívod plynu.

- Přívod elektrické energie do objektu nebo jeho inkriminovaných částí zastavte vypnutím, ale pouze v případě, že na něm není závislá činnost dalších hasicích zařízení a všechny výtahy jsou prázdné.

- Není-li to nebezpečné, odstraňte z okolí ohně výbušné předměty.

- Zjistěte stav přístupnosti postižených prostor (sdělení hasičů, vyčerpání vody) včetně vnitřního vybavení (stav regálové konstrukce, nábytku apod.).

- Zjistěte rozsah a druh přímého poškození knih a selektujte knihy dle druhu poškození (ohoření, poškození sazemi a dalšími zplodinami, poškození vodou, křehnutí).

- Zjistěte stav a rozsah poškození technických zařízení sloužících k archivaci a provozu bází dat 
a počítačových systémů.

- V případě možnosti záchrany předmětů přistupte k jejich evakuaci dle určených priorit, pokud tím neohrozíte své zdraví.

- Zajistěte zvýšenou ostrahu objektu bezprostředně po zdolání požáru.

- Dokumentujte zásah HZS.

- S ohledem na skutečnost, že HZS bude k hašení většího požáru používat vodu, jednejte následně dle bodu a.

- Pořiďte fotodokumentaci postižených předmětů a budovy, archivujte všechny dostupné záznamy CCTV (vedoucí IT, maximálně však 15 dní) a EPS (správa budov).

- Při ošetření předmětů postupujte dle charakteru materiálu – viz níže.

- V případě úrazu zajistěte první pomoc zraněným dle směrnice … – Traumatologický plán nebo volejte zdravotnickou záchrannou službu.

- Destrukce celé nebo části budovy a jiné mechanické poškození

Při destrukci části budovy bývají všechny knihy silně zaprášeny, knihy vytažené ze sutin bývají silně mechanicky poškozeny.

- Zajistěte přístup do prostor, kde bude možné přebírat poškozené knihy, je maximálně nutné koordinovat s příslušnými složkami (hasiči, záchranáři, policie, statik apod.).

- Identifikujte postižené místnosti a zjistěte, co je jejich obsahem.

- Transportujte poškozené knihy k základnímu ošetření.

- Transportujte knihy na opravu a restaurování.

- Zajistěte odpisy zničených knih a likvidaci ostatních předmětů.

- Chemické zamoření

Při chemickém zamoření je obtížné předvídat poškození knihovních dokumentů. Je třeba co nejvíce zamezit pronikání škodlivin do skladišť omezením přirozené i nucené cirkulace, uzavřením oken, dveří, vypnutím a uzavřením klimatizace. V další fázi je potřeba získat podrobné informace o látce, která způsobila zamoření, a o koncentracích, aby bylo možné předvídat možné následky na knihovní dokumenty.

- Vandalismus

- Při vandalismu zkuste okamžitě ochránit předmět před opakovaným ničením útočníkem, pokud byste při tom neriskovali život nebo zdraví.

- K zásahu přivolejte ostrahu a PČR.

- Uzavřete dotčený prostor, kde k útoku došlo, odveďte z něj návštěvníky.

- Zůstaňte u napadeného předmětu.

- Nedotýkejte se napadeného předmětu, může být kontaminován nebezpečnou látkou.

- Pokud je vandal stále v objektu, jednejte klidně, zabraňte panice, minimalizujte riziko napadení osob vandalem.

- V případě úrazu zajistěte první pomoc zraněným dle směrnice … – Traumatologický plán nebo volejte zdravotnickou záchrannou službu.

- Neodstraňujte žádné předměty kolem místa útoku – vše může sloužit jako důkazní materiál.

- Zkontaktujte konzervátora/restaurátora.

- Zdokumentujte místo a napadené předměty.

- Archivujte všechny dostupné záznamy CCTV (vedoucí IT, maximálně však 15 dní) a EPS (správa budov).

- Krádež

- Při přistižení aktivujte ostrahu a volejte PČR.

- S pachatelem nebojujte a nekomunikujte, jen v případě ochrany zdraví nebo života.

  - V případě chybějícího předmětu:

- Předejte informace ostraze.

- Zajistěte uzavření dotčeného prostoru.

- Informujte vedení instituce.

- Zajistěte nahrávání všech kamer ve vysokém rozlišení.

- Informujte PČR.

- Archivujte všechny dostupné záznamy CCTV (vedoucí IT, maximálně však 15 dní) a EPS (správa budov).

- Pořiďte fotodokumentaci místa činu.

- Zpracujte detailní popis předmětu.

- Informujte OMG MK ČR se žádostí o zveřejnění popisu předmětu v domácích i zahraničních registrech.

- Zkontrolujte zařazení předmětu do databáze PČR (www.pseud.policie.cz).

- Zkontrolujte vyhlášení celostátního i mezinárodního pátrání.

- Ozbrojené konflikty/sociální nepokoje

- V tomto bodě je nutné počítat s tím, že:

  - přítomným osobám nebude hned zřejmé, že se jedná o násilný útok,

  - situace při a těsně po útoku je typická nedostatkem informací, vyžaduje reakci bez ohledu na nejasnost situace,

  - útoky bývají koordinované nebo simultánní,

  - teroristické útoky bývají především bombové,

  - útočníci jdou cestou nejmenšího odporu,

  - útočníci mívají změněné vnímání reality.

- V případě nenadálého vyhrocení situace, související s demonstracemi nebo jinými protestními akcemi, postupujte následovně:

  - Okamžitě proveďte řízenou evakuaci návštěvníků dle evakuačního plánu.

  - Uzavřete vjezdy a vstupy do budovy.

  - Požádejte o pomoc záchranné složky státu, IZS.

  - Sejměte z fasády budovy všechny poutače lákající k návštěvě.

  - V případě blížícího se davu zabarikádujte vstupní dveře zevnitř.

  - Nebojujte s rozlíceným davem.

  - Archivujte všechny dostupné záznamy CCTV (vedoucí IT, maximálně však 15 dní) a EPS (správa budov).

- Při kontaktu s podezřelou osobou (oblečení neodpovídá počasí, třesoucí se ruce, nervozita, pocení, červenání tváří, impulzivní chování, vytřeštěné oči, podivná řeč) nebo s podezřelým předmětem (bez vztahu k umístění, s neznámým majitelem):

  - Okamžitě přistupte ke klidné a pokud možno nenápadné evakuaci (evakuace se vyhlašuje pomocí zmáčknutí tlačítka elektronické požární signalizace (EPS).

  - Okamžitě přivolejte ostrahu objektu a PČR.

  - Pokuste se v maximální míře izolovat nebezpečného návštěvníka.

  - Podezřelého předmětu se nedotýkejte a uzamkněte všechny vstupy do prostoru jeho uložení.

  - Manipulaci s předmětem zajistí pouze specialista PČR.

  - Nepoužívejte v okolí předmětu mobilní telefon nebo vysílačku.

  - Dodržujte bezpečnou vzdálenost od nebezpečného prostoru.

  - Napadá-li ozbrojený útočník osoby a nelze-li z budovy uniknout, pokuste se společně s ostatními skrýt a úkryt zabarikádovat.

  - V extrémním nebezpečí života bojujte dostupnými prostředky.

Příloha č. 4 – Druhy fondů MZK a riziko, které jim hrozí

1. Druhy dokumentů

1.1. Dle druhu fondů

1.1.A.	Rukopisné fondy

1.1.B.	Tištěné fondy

1.1.C. 	Mikrofilmy, mikrofiše, fotografie

1.1.D. 	Data na elektronických nosičích

1.1.E. 	Data na datových serverech

1.2. Dle materiálu

1.2.A. 	useň

1.2.B. 	papír

1.2.B.1 ruční

1.2.B.2. průmyslový

1.2.C. 	textil

1.2.D. 	plast

2. Možná poškození

Papír

  - ztrácí kompaktnost, bobtná, je vysoké riziko napadení plísněmi. Natírané (zušlechtěné, křídové) papíry mají vyšší nasákavost a citlivost než nenatíraný papír.

Kožené a pergamenové knihy

  - jsou extrémně citlivé na poškození vodou a plísněmi.

Fotografie

  - citlivá vrstva (želatina, albumin nebo arabská guma) delaminuje od papírové podložky, hrozí slepení a zatvrdnutí filmů či fotografií.

Audio a video nosiče

  - hrozí mechanické poškození, chemické poškození želatinové vrstvy, biodegradace citlivé vrstvy, její zbobtnání.

Předměty z nitrátu celulózy a acetátu celulózy

  - ve vodě silně bobtnají.

3. Nakládání s jednotlivými druhy dokumentů dle míry a typu poškození

3.1. Prioritní skupiny dokumentů

Priorita 1 – Fondy na pergamenu, papírové rukopisy, staré tisky, archivní fond

Priorita 2 – Fotografické materiály, umělecké papíry, AV-media, tisky 19. století

Priorita 3 – Běžný fond

3.2. Nakládání s druhy dokumentů dle míry poškození

Záchranné práce začínají až v okamžiku, kdy je situace pod kontrolou a nemůže dojít k poškození zdraví záchranných týmů.

Před začátkem záchranných konzervačních prací je třeba dle prioritních os dokumentů vyřadit ty, 
u kterých by náklady na jejich záchrany převýšily náklady na jejich nové pořízení.

- Je nutné nejprve naplánovat prostorové, materiální a personální potřeby 
a stanovit harmonogram prací.

- Prvních 48 hodin má rozhodující význam, hrozí nebezpečí z prodlení.

- Pro stanovení postupů pro napravení škod je nutné spolupracovat s konzervátorem/restaurátorem.

- Je nutné používat ochranné pomůcky (např. povodňová voda může být kontaminována nebezpečnými látkami a mikroorganismy+ zplodiny hoření mohou obsahovat dráždivé, toxické nebo karcinogenní látky).

- Mokrý materiál je křehký a nabývá na hmotnosti, je potřeba používat vhodné podpěry a podložky.

- Sestavte soupis stěhovaného materiálu.

- Rozdělte materiál dle stupně poškození.

- Ze zasažených míst je třeba odstranit nejprve méně poškozený materiál.

- Zajistěte oddělené prostory pro oplachování, sušení, balení a specifické ošetření.

- Vybrané materiály, které nelze vysušit do 48 hodin, připravte k zamrazení.

Přehled záchranných postupů:

- Oplachování

- Špinavé nebo zablácené předměty opláchněte jemným proudem čisté vody nebo ponorem v nádobě s vodou. Nedrhněte, špína by se dostala hlouběji pod povrch (používejte jemné štětce). Knihy při čištění nerozevírejte. Vodou nečistěte materiál obsahující vodorozpustné látky (inkousty, barviva, temperové 
a akvarelové barvy). Vodou se neodstraňují poškození způsobená kouřem po požáru.

- Vysoušení na volném vzduchu pod zátěží

  - lze aplikovat pouze u navlhlých předmětů. Vyčleňte vhodný prostor s dobrou cirkulací vzduchu (použijte větráky), pokud možno s kontrolovanou relativní vlhkostí do 60 % a teplotou do 21°C. Úložné regály k sušení proložte polyethylenovou folií. Stránky knih prokládejte čistým savým papírem (filtrační papír), který pravidelně vyměňujete. Kontrolujte tvorbu plísní (konzultujte s hygienikem nebo mikrobiologem).

- Dezinfekce

  - V případě výskytu plísní na povrchu předmětů použijte dezinfekční prostředky s fungicidním účinkem. Obecně doporučené jsou bezbarvé prostředky obsahující kvartérní amoniové soli, např. ajatin, Septonex. Nepoužívejte prostředky na bázi chlóru (např. Savo, chloramin). Dezinfekční postup konzultujte vždy s konzervátorem/restaurátorem a dle potřeby s hygienikem nebo mikrobiologem.

- Balení pro přepravu a zamrazení

  - při balení knih a dalšího papírového materiálu k zamrazení oddělte předměty polyethylenovou folií nebo voskovaným papírem a rozdělujte je podle druhu materiálu. Otevřené a deformované knihy nezavírejte ani násilím nevyrovnávejte. Knihy balte hřbetem dolů a ukládejte do plastových přepravek nebo pevných lepenkových krabic. Cenné knihy s koženou 
a pergamenovou vazbou je možné stabilizovat zavázáním do mulového obvazu a posléze zabalit do plastikových sáčků. Zamrazením zamezujete vývoji plísní, rozpíjení inkoustu, roztečení nebo zapuštění barvy. Optimální teplota je –20 až –30 °C. K transportu použijte mrazicí vozy nebo zabalené předměty obložte suchým ledem (použijte separační vrstvu). Zamrazení není vhodné pro kovy, sklo, skleněné negativy, některé fotografie (mokrý kolodiový proces), diskety, magnetické pásky. Jednotlivé položky označujte signaturou/čárovým kódem.

Činnosti dle druhu a materiálu předmětů:

| Materiál | Priorita | Přijatá opatření | metoda balení | metoda sušení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papírové dokumenty a rukopisy (pro zachování tvaru nutné dosoušet pod zátěží) |
| stabilní média | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | neoddělovat samostatné vrstvy | proložit složky a uložit do odsávaných boxů nebo kartonů | vzduch, vakuum nebo vysušit mrazem |
| drobivá média (pastely, křída) | bezprostředně vysušit nebo zamrazit | nesušit mechanicky – neotírat, nestírat vodu apod. | proložit složky a uložit do odsávaných boxů nebo kartonů | vysušit vzduchem nebo mrazem |
| rozpustná média (fixy, barevné tužky, kuličková pera) | bezprostředně vysušit nebo zamrazit | nesušit mechanicky – neotírat apod. | proložit složky a uložit do odsávaných boxů nebo kartonů | vysušit vzduchem nebo mrazem |
|  | vlhké | rozevřít do vějíře a sušit za přísunu čerstvého vzduchu a v pro fond obvyklé nebo nižší teplotě; měřit vlhkost; proložit savým papírem; pravidelně otáčet, prolistovávat; tenké svazky lze pověsit na šňůry |
|  | částečně mokré | proložit savým papírem; tenké svazky lze pověsit na šňůry |
|  | mokré | uchovávat v čisté vodě až do zamrazení, zamrazit do 48 hodin; knižní blok nesmí vyschnout, jinak ztvrdne |
|  | zasažené bahnem | bahno ze zavřených knih opláchnout čistou vodou, neoplachovat materiál obsahující vodorozpustné látky (inkousty, razítka, akvarely) |
|  | Aktový materiál | prohlédnout a suchý obsah přendat do nových kartonů |
| Mapy a plány |
| stabilní média | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | dbejte zvýšené opatrnosti, pokud jsou složené nebo svinuté | rozložte do krabic z lepenky, překližky nebo mapníků | vysušit vzduchem nebo mrazem |
| rozpustná média (mapy a plány vzniklé foto reprodukcí, ručně kolorované mapy) | bezprostředně vysušit nebo zamrazit | nesušit mechanicky – neotírat apod. | proložit složky a zabalit jako výše | vysušit vzduchem nebo mrazem |
| technické plány na pauzovacím papíru | bezprostředně vysušit nebo zamrazit | vyhnout se tlaku | zabalit jako rozpustná média v boxech z plastu | vysušit vzduchem nebo mrazem po jednotlivých listech nebo proložené |
| mapy na křídovém papíru | bezprostředně vysušit nebo zamrazit |  | zabalit jako rozpustná média v boxech z plastu | je preferováno sušení mrazem |
| Knihy |
| knihy a letáky | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | neotevírat nebo nezavírat, neoddělovat vrstvy | oddělit pomocí tzv. freezer paper (Speciální papír, který lze z jedné strany přižehlit na látku – zvládne i opakované přižehlení), zabalit hřbetem dolů odsávaných boxů nebo kartonů, v jedné vrstvě | sušení vzduchem, vakuem, mrazem, prolistovávat |
| kožené a pergamenové vazby | bezprostředně vysušit nebo zamrazit, pokud je jich mnoho | neotevírat nebo nezavírat, neoddělovat vrstvy | oddělit pomocí tzv. freezer paper (Speciální papír, který lze z jedné strany přižehlit na látku – zvládne i opakované přižehlení), zabalit hřbetem dolů odsávaných boxů nebo kartonů, v jedné vrstvě | vysušit vzduchem |
| knihy a periodika na křídovém papíru | bezprostředně vysušit nebo zamrazit | neotevírat nebo nezavírat, neoddělovat vrstvy | zabalit hřbetem dolů v boxech vyložených plastovými pytli | upřednostňováno sušení mrazem, sušení vzduchem jen za pomoci fénu a prolistovávání |
| Pergamenové rukopisy |
|  | bezprostředně vysušit nebo zamrazit |  | proložit složky, velké materiály balit naplocho | sušit vzduchem nebo mrazem, nezamrazovat zlacené nebo iluminované rukopisy |
| Umělecká díla na papíru |
| tisk a kresba se stabilními médii | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | neoddělovat vrstvy | proložit a zabalit do odsávaných boxů nebo kartonů | sušení vzduchem, vakuem, mrazem |
| velkorozměrné tisky a kresby | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | dbejte zvýšené opatrnosti, pokud jsou složené nebo svinuté | rozložte do krabic z lepenky, překližky nebo mapníků | sušit vlhkým vzduchem nebo mrazem, preferováno mokré sušení |
| zarámované tisky nebo kresby | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | zvýšená opatrnost při manipulaci se sklem | vyjmout z rámu a zabalit jako výše | vyjmuté z rámů sušit vzduchem nebo mrazem |
| rozpustná média (akvarely, rozpustný inkoust, ruční tisky) | bezprostředně vysušit nebo zamrazit | nesušit mechanicky – neotírat, nestírat vodu apod. | proložit a zabalit do odsávaných boxů nebo kartonů | vysušit vzduchem nebo mrazem |
| křídové papíry (např. plakáty) | bezprostředně vysušit nebo zamrazit |  | při mražení uložit v boxech vyložených plastovými pytli | sušení mrazem je preferováno, sušení vzduchem jen po listech |
| Černobílé fotografie |
| fotografie na albuminovém papíru | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | nedotýkat se holýma rukama, nevystavovat světlu a vlhku (tvorba stříbrných zrcátek na fotografii), zabránit mechanickému poškození (zlomení kartonu, na němž je fotografie nalepena) | proložit skupiny fotografií | sušit vzduchem nebo rozmrazit a vysoušet vzduchem |
| matná a lesklá kolódiová fotografie | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | zabránit mechanickému poškození (např. poškrábání fotografie i negativu), nedotýkat se holýma rukama |  | sušit vzduchem nebo rozmrazit a vysoušet vzduchem, vysoušet mrazem |
| Bromostříbrná fotografie a želatinové bromidostříbrné papíry, kolódiové přímo kopírující papíry – celloidinové, želatinové přímo kopírující papíry - aristové, pigmentový tisk, gumotisk | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | nedotýkat se emulze holýma rukama (emulzní vrstva je velmi křehká, často je popraskaná), nevystavovat světelnému záření (žloutnutí a blednutí fotografie) | pokud je zamrazována, je potřeba ji udržovat mokrou, balit do boxů vyložených plastem | preferováno sušení vzduchem, sušení mrazem, nesušit pod tlakem |
| karbonové fotografie a woodburytypie | bezprostředně vysušit nebo zamrazit |  | balit horizontálně | sušit vzduchem |
| fotomechanické tisky (kalotypie, heliogravura) kyanotypie | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | neoddělovat vrstvy | proložit a zabalit do boxů nebo krabic | sušit vzduchem nebo mrazem |
| Barevné fotografie |
| Dye transfer proces | bezprostředně zamrazit | nedotýkat se emulze | Přenášet v horizontální poloze | sušit vzduchem fotografickou vrstvou vzhůru |
| chromatická fotografie (chromo-fotografie, autochromy) | zamrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | nedotýkat se holýma rukama | pokud zamrazujeme, udržujme ve vlhku, balit do plastikových obalů | preferováno sušení vzduchem, méně mrazem, nevakuovat |
| Cased Photographs (přímý pozitivní proces / adjustované v rámečcích) |
| ambrotypie, pannotypie | naděje na záchranu je velmi nízká, bezprostředně vysušit | zacházet velmi opatrně, extrémně náchylné na rozbití, u ambrotypie se často odlupuje zadní strana černého laku – dále neloupat, u pannotypie může dojít k zvlnění/zkrabacení plátna | balit horizontálně do vyložených boxů | vysušit vzduchem fotodesku vzhůru, nikdy nezamrazovat |
| daguerrotypie | bezprostředně vysušit | zacházet velmi opatrně, extrémně náchylné na rozbití, nevystavovat slunečním paprskům | balit horizontálně do vyložených boxů | vysušit vzduchem fotodeskou vzhůru, nikdy nezamrazovat |
| ferrotypie | bezprostředně vysušit | zacházet velmi opatrně, extrémně náchylné na rozbití, citlivá vrstva podložky se odlupuje a může docházet k mechanickému i chemickému (koroze) poškození plechu | balit horizontálně | vysušit vzduchem, nikdy nezamrazovat |
| Negativy |
| mokré kolodiové skleněné desky | naděje na záchranu je velmi nízká, bezprostředně vysušit | zacházet velmi opatrně, zabránit mechanickému poškození (např. poškrábání negativu) | balit horizontálně do vyložených boxů | sušit vzduchem emulzí navrch, nikdy nezamrazovat |
| Suché želatinové desky (bromostříbrné Maddoxovy desky) | zmrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | pracovat v rukavicích, desky jsou citlivé na vlhkost | pokud je zamraženo, udržovat mokré, balit do plastových pytlů, vertikálně do vyložených kontejnerů | je preferováno sušení vzduchem, méně sušení mrazem |
| nitrátový filmový materiál (fotografický film z nitrocelulózy) (deteriorated nitrates with soluble binders) | bezprostředně zamrazit nebo sušit, naděje na záchranu bývá nízká | nesušit mechanicky – neotírat, nestírat vodu apod. Materiálu musí být věnována větší pozornost, je nejen citlivý, ale i nebezpečný svému okolí (nitrocelulóza je nestabilní a vysoce hořlavý materiál – nebezpečí vznícení) | balit horizontálně | sušit vzduchem, je zkoušeno sušení mrazem |
| deteriorated acetates | bezprostředně zamrazit/sušit, naděje na záchranu je nízká | zacházet opatrně, zejména s emulzí | balit horizontálně | sušit vzduchem, zkoušeno sušení mrazem |
| filmy na bázi polyesteru, nitráty a acetáty v dobrém stavu | zmrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | nedotýkat se emulze holýma rukama | pokud je zamraženo, udržovat mokré, balit do malých plastových pytlů a do boxů | preferuje se sušení vzduchem, je možné sušení mrazem, nesušit ve vakuu |
| Folie |
| diapozitivy (sklo), stříbrná želatina | zmrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | zacházet opatrně | balit vertikálně do vyložených kontejnerů | je preferováno sušení vzduchem |
| Barevné folie |
| aditivní barevné fólie (většinou skleněné) | uchovávat zabalené tak, aby se předešlo poškození, míra záchrany je velmi nízká, bezprostředně sušit | zacházet opatrně | balit horizontálně do vyložených kontejnerů | sušit vzduchem, nikdy nezmrazovat |
| chronometrické barevné folie, filmové pásy | zmrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin | manipulovat v držáku a jen za okraj | pokud je zamraženo, udržovat mokré, balit do plastových pytlů a do boxů | je preferováno sušení vzduchem, je možné sušení mrazem, nesušit ve vakuu |
| Film |
|  | opláchnout a vysušit v průběhu 48 hodin |  | pokud je zamraženo, udržovat mokré, balit do plastu |  |
| Mikroformy |
| mikrofilmové roličky | opláchnout a vysušit v průběhu 48 hodin | nevyjímat z krabiček | pokud je zamraženo, udržovat mokré, balit (v blocích po 5) do polypropylenových beden |  |
| děrné štítky | zmrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin |  | pokud je zamraženo, udržovat mokré, balit do plastových pytlů a do boxů | sušit vzduchem nebo mrazem |
| mikrofilmy | zmrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin, uložit v chladu před zamražením | vyjmout z navijáků, svitky čistit lihem a ihned sušit při pomalém převíjení | pokud je zamraženo, udržovat mokré, balit do plastových pytlů a do boxů | sušit vzduchem nebo mrazem |
| mikrofiše | zmrazit nebo vysušit v průběhu 48 hodin |  | proložit obálky, balit do polypropylenových krabic | sušit vzduchem nebo mrazem |
| kompaktní disky a CR Romy |
|  | disky vysušit bezprostředně, papírové obaly v průběhu 48 hodin | nepoškrábejte povrch | balit vertikálně do přepravek nebo polypropylenových krabic | sušit vzduchem |
| PC média |
| pásky | bezprostředně opláchnout v čisté/destilované vodě, vysušit papírové obaly v průběhu 48 hodin, pásky mohou zůstat mokré po několik dní, nezamrazovat | nemanipulovat s magnetickými médii holýma rukama, otevírat pásky u cívky | udržovat pásky mokré v plastových pytlích, balit vertikálně do přepravek | sušit vzduchem |
| diskety | opláchnout v destilované vodě, bezprostředně zabalit a přepravit do místa, kde mohou být sušeny, nezamrazovat | nedotýkat se povrchu disku holýma rukama | balit mokré a udržovat je mokré po dobu transportu, balit vertikálně do plastových pytlů nebo nádob se studenou vodou | sušit vzduchem |
| Zvukové a video nahrávky |
| zvukové a video pásky | bezprostředně opláchnout čistou/destilovanou vodou, usušit papírové obaly v průběhu 48 hodin, pásky mohou zůstat mokré po dobu 48 hodin, nezamrazovat | nedotýkat se povrchu disku holýma rukama | udržovat pásky mokré v plastových pytlích, balit vertikálně do přepravek a polypropylenových krabic | sušit vzduchem |
| šelakové a acetátové desky | bezprostředně vysušit, obaly vysušit v průběhu 48 hodin | desky jsou velmi křehké, při manipulaci se dotýkejte jen okrajů | balit vertikálně do boxů vypěnovaných polyethylenem | sušit vzduchem, je preferováno použití čističky desek |
| vinylové desky | vysušit v průběhu 48 hodin, mražení není vyzkoušeno, pokud je mražení nutné, teplota by neměla klesat pod –17,8 °C, obaly vysušit nebo zamrazit v průběhu 48 hodin | při manipulaci se dotýkejte jen okrajů | balit vertikálně do boxů vypěnovaných polyethylenem | sušit vzduchem, je preferováno použití čističky desek |

Příloha č. 5 – Obecná doporučení postupu při bezpečnostních incidentech

1. 	Přivolejte pomoc (tel. 158) – co nejdříve! Nezůstávejte v situaci sami.

2. 	Pokud máte podezření, že jde o vážný útok či jiný incident, musíte jednat okamžitě a dlouze stav neověřovat.

3. 	Pokud dostanete od policie, případně ostrahy varování s doporučením evakuovat, musíte reagovat okamžitě.

4. 	Počítejte s nedostatkem času. Pokud si to situace bude vyžadovat, buďte připraveni přijmout krajní a kreativní opatření – zejména při evakuaci. Nesvazujte se pravidly.

5. 	Pro každý bezpečnostní incident platí stejné pravidlo: Musíte dostat lidi z dosahu problému.

6. 	K ochraně před explozí si zapamatujte: Zeď je dobrá, sklo je špatné. (1)

7. 	Nepřekombinovávejte, nefantazírujte o dalších možných nástrahách – to vás jen paralyzuje. Reagujte na to, co vidíte na 100 %! (2)

8. 	Místo, kam se evakuuje, musí být bezpečnější než místo, odkud se evakuuje. Zodpovězte si otázku: Je bezpečněji vevnitř nebo venku?

9. 	Komunikujte, mluvte nahlas, říkejte, co děláte.

10. 	Kdykoli budete evakuovat, musíte dostat evakuované minimálně z dohledu od problému.

(1) Při výbuchu dochází k nejvíce zraněním vlivem sekundárních fragmentů, nejčastěji roztříštěného skla. V bezpečí nejsou ani výlohy na opačné straně objektu.

(2) Pravidlo „nepřekombinovávat“ reakci na útok reaguje na (zejména teoretické) otázky, jak řešit vícečetný útok, zejména různého typu, na různých místech současně apod. Ze zkušeností se jako nejefektivnější ukazuje jednoduše co nejrychlejší reakce na zjevný útok, nikoliv nadbytečné zvažování, jaká různá úskalí by reakce mohla mít či jaká další nebezpečí mohou současně hrozit.

Příloha č. 6 – Doporučená reakce na výhružný telefonát

V případě, že obdržíte výhružný telefonát:

1. 	Zapište si ihned detaily rozhovoru.

2. 	Pokud se Vám zobrazuje číslo volajícího, zapište je.

3. 	Nikdy nezavěšujte! Snažte se volající/volajícího udržet na telefonu, ptejte se na detaily a sdělení si zapisujte.

4. 	Po dokončení hovoru informujte místní ostrahu.

5. 	Zvažte, zda byl volající důvěryhodný, zda obsahoval konkrétní informace či zda měl volající znalost místa. Pokud ano, iniciujte evakuaci podle svých procedur.

6. 	Informujte policii na tel.: 158.

7. 	Policii a jednotkám IZS asistujte. Pomoci můžete např. s vhodným informováním přítomných osob, zabráněním vstupu do objektu pracovními vchody apod.

Příloha č. 7 – Doporučená reakce na nález podezřelého předmětu

Pokud předmět:

- 	nezapadá do rutiny místa,

- 	nemá zjevného majitele a

- 	vzhledem ke své velikosti a umístění by mohl v případě výbuchu ohrozit osoby v okolí.

Postupujte následovně:

1. 	Informujte bezpečnostní personál.

2. 	Dohlédněte, aby nikdo s předmětem nehýbal ani se k němu nepřibližoval.

3. 	Pokuste se zjistit majitele. Ověřte, zda nepatří někomu v okolí. Využijte vnitřní rozhlas.

4. 	Pokud neznáte majitele, zajistěte, aby se v dostatečné vzdálenosti k předmětu nikdo nepřibližoval. Evakuujte (směrem od předmětu). Evakuace se vyhlašuje pomocí zmáčknutí tlačítka elektronické požární signalizace (EPS).

5. 	Informujte policii.

6. 	Pořiďte záznam.

Příloha č. 8 – Doporučená reakce na podezřelé vozidlo

Pokud je zjevné, že se jedná o „car bomb“:

1. 	Okamžitě evakuujte pryč od vozidla, přitom se snažte, abyste měli co nejvíce zdí mezi vozidlem 
a lidmi.

2. 	Zapojte do evakuace bezpečnostní personál.

3. 	Informujte policii.

Pokud jde o podezřelé vozidlo:

1. 	Na vozidlo nesahejte, neotvírejte ho a nepohybujte s ním.

2. 	Informujte bezpečnostní personál.

3. 	Nesoustřeďte se na řidiče, ale na vozidlo!

4. 	Zjistěte, zda neznáte majitele. Ověřte, zda nepatří někomu v okolí. Využijte vnitřní rozhlas.

5. 	Informujte policii.

6. 	Pořiďte záznam (pokud možno s viditelnou RZ).

Příloha č. 9 – Doporučená reakce při obdržení podezřelé zásilky

Podezřelá zásilka může být identifikována podle následujícího:

- 	odesílatele neznáte, případně není vůbec uveden

- 	vaše adresa je uvedena nepřesně

- 	příchod zásilky je neočekávaný

- 	zásilka je nerovnoměrně zatížená, hrbolatá

- 	zásilka je neobvykle objemná či vyztužená

- 	obal je místy promaštěný, podivně páchne

- 	zásilka je nadbytečně známkována

1. 	Podezřelý dopis / balíček nikdy NEOTEVÍREJTE!

2. 	Opatrně jej uložte do malé, uzavřené místnosti. Riziko aktivování výbušniny přenosem předmětu je menší, než jistá škoda způsobená výbuchem v prostorách, kde se zdržují lidé.

3. 	Nepoužívejte v jeho blízkosti radiové přístroje (mobilní telefony, vysílačky).

4. 	Informujte bezpečnostní personál.

5. 	Informujte policii.

6. 	Pořiďte záznam.

Příloha č. 10 – Telefonování s integrovaným záchranným systémem při nebezpečných situacích

Při komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

1. 	Představte se celým jménem.

2. 	Sdělte svoje organizační zařazení.

3. 	Sdělte, odkud voláte.

4. 	Popište, co se stalo.

5. 	Popište, jaká je situace teď.

6. 	Sdělte, zda jsou na místě zranění.

7. 	Řekněte, co potřebujete.

8. 	Nezavěšujte jako první.

9. 	V následujících minutách z telefonu netelefonujte, aby se Vám bylo možné dovolat.

Příloha č. 11 – Doporučený postup při zjištění požáru

- Při zjištění ložiska požáru jste povinni pokusit se jej ihned uhasit sami nebo za pomoci ostatních osob, a to za použití všech dostupných prostředků (hydranty, hasicí přístroje).

- Za všech okolností je potřeba zachovat klid a rozvahu.

- Je-li požár většího rozsahu a nemůžete jej uhasit prostředky, které jsou k dispozici, musíte ihned vyhlásit požární poplach a přivolat hasičský záchranný sbor.

- Zpozorujete-li požár a nemůžete jej uhasit sami, voláním „HOŘÍ“ upozorněte na vznik požáru ostatní osoby. Současně oznamte vznik požáru na ohlašovnu požáru umístěnou na vrátnici (tel. 
kl. :111). Požár se též vyhlašuje automatickými hlásiči elektronické požární signalizace (EPS). Nebyl-li požár detekován EPS, vyhlásíte požár stisknutím tlačítka hlásič požáru (červená tlačítka ve schodištích). Následuje vyhlášení požáru a evakuace. Současně EPS spustí větrání únikových cest.

- Při hlášení požáru hasičskému záchrannému sboru dodržte tento postup:

  - tel.: 150  (při použití mobilního telefonu), při volání z pevného telefonu MZK je nutná předvolba „ 0“ a potom „150“

  - přesné označení místa kde hoří – adresa

  - co hoří

  - sdělit své jméno

  - vyčkat u telefonu na zpětný dotaz hasičů (pokud to situace umožňuje)

- Po vyhlášení požárního poplachu je nutné, aby veškeré osoby opustily objekt. K opuštění budovy je možné použít kterékoliv schodiště. Všechny jsou zajištěny jako chráněná úniková cesta. Větrání, nouzové osvětlení. Návštěvníci MZK mohou použít schodiště ve foyeru budovy, anebo schodiště ve skladové části. Přístup ke skladovému schodišti umožní automatické otevření (EPS) zadních dveří ze studovny.

- K opuštění budovy nelze použít výtah. Výtahy nejsou vakuační.

- Evakuaci budovy řídí až do příjezdu hasičského záchranného sboru členové požárních hlídek, event. prostřednictvím evakuačního rozhlasu pracovník vedení knihovny.

- Po evakuaci se shromáždí všechny osoby v dostatečné vzdálenosti od budovy tak, aby nebránili zásahu hasičského sboru.

Příloha č. 12 – Vzorový formulář hlášení událostí

Událost nahlásil

Jméno a příjmení

Odbor/oddělení

pracovní zařazení

| Datum a místo události |
| --- |
| Datum (den, měsíc, rok) | kdy se událost stala (od/do) | kde se událost stala |

| Událost |
| --- |
| Druh události |  |  |
| Příčina vzniku události |  |  |

| Škody způsobené událostí |
| --- |
| Újmy na zdraví |  |  |
| Škody na předmětech fondu |  |  |
| Škody na ostatním majetku |  |  |
| Škody na budově |  |  |

| Reakce |
| --- |
| Komu ohlášeno |  |  |
| Kdy ohlášeno |  |  |

Potvrzuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a pravdivě

Datum, podpis