Muzeum XY	                  	Datum zpracování

směrnice č.

ředitele Muzea XY, kterou se stanovuje

Systém řešení krizových situací a stavu Nouze v muzeu XY

Touto směrnicí stanovuji systém řešení krizových situací a stavu nouze v Muzeu XY

STRUKTURA SMĚRNICE:

Úvod

A. Odpovědnost za řízení záchranných prací při krizové situaci

B. Postup při vyhlášení krizové situace / stavu nouze

C. Prostory náhradního uložení

D. Přípravná opatření

E. Přístup do prostor

F. Doprava

G. Ochrana sbírkového fondu a dokumentace

Přílohy

Úvod

Sbírkové fondy, jejich dokumentace a objekty, v nichž jsou uloženy, mohou být postiženy různými haváriemi a pohromami, které vyžadují specifický přístup. Tato směrnice proto rozlišuje

- krizové situace s plošným ohrožením (např. zátopy, chemické zamoření, ozbrojený konflikt)

- havárie a živelné události s lokálním ohrožením (např. požár, havárie vody, exploze, jiná místní destrukce)

# A. Odpovědnost za řízení záchranných prací při krizové situace

- V případě krizové situace s plošným ohrožením řídí záchranné práce ředitel Muzea a krizový štáb, který předává informace a přebírá pokyny územně správních a nadřízených orgánů, útvarů integrovaného záchranného systému, policie, zdravotnických a epidemiologických zařízení, případně ozbrojených složek a útvarů civilní ochrany a vydává pokyny po řídící linii podřízeným pracovníkům.

Členy krizového štábu jsou statutární zástupce ředitele, náměstek pro sbírky a výstavní činnost a náměstek GŘ pro provoz a ekonomiku, případně další přizvaní pracovníci.

- V případě havárie či živelné události s lokálním ohrožením řídí záchrannou akci pracovník zodpovědný za příslušný sbírkový fond, resp. objekt (nebo jeho zástupce), a to od zahájení záchranných prací po celou dobu zásahu až do ukončení krizové situace rozhodnutím ředitele Muzea nebo do okamžiku jmenování jiného odpovědného pracovníka.

V případě nepřítomnosti zodpovědných osob je vždy vedoucím zásahu zástupce, v případě zasažení většího počtu fondů nebo objektů je vedoucím zásahu ten vedoucí, který se dostaví na místo nejdříve!

Správci fondů pro potřeby této směrnice jsou totožní s odpovědnými pracovníky uvedenými ve Směrnici č. …. případně přímo v tomto bodu této Krizové směrnice

Zodpovědné osoby, zastupitelnost, dosažitelnost – viz Příloha č. 1

## B. Postup při vyhlášení krizové situace / stavu nouze

- V případě krizové situace s plošným ohrožením vyhlásí ředitel Muzea XY stav nouze a svolá krizový štáb.

Od tohoto okamžiku platí pracovní pohotovost pro všechny pracovníky sbírkových oddělení i další pracovníky odpovědné podle evakuačních plánů za jednotlivé úkony, správce interní počítačové sítě, pracovníky technické správy, řidiče, pracovníky skladu záchranných prostředků, laboratoře preventivní ochrany sbírek, technika PO a BOZ, požární preventisty, zdravotní hlídky a správce objektů a pracovníky ostrahy.

Ruší se všechny plánované jízdy vozů Muzea a vozový park je uveden do pohotovosti pro záchranné akce. V případě potřeby krizový štáb, evtl. po dohodě správce objektu, přivolá také smluvní dopravce.

Sklad záchranných prostředků podle rozvrhu odpovědných pracovníků distribuuje mobilní telefony a ochranné pomůcky a prostředky.

Podle situace krizový štáb rozhodne o přivolání smluvní bezpečnostní agentury, resp. jiných bezpečnostních orgánů a rozhodne o přidělení pracovníků a techniky na pomoc dotčeným sbírkovým oddělením.

Další postup se řídí pokyny krizového štábu předávanými prostřednictvím vedoucích dotčených odborů. Uvedení pracovníci se řídí zmíněnými pokyny a zpracovanými evakuačními plány svého odboru.  V případě nejasnosti rozhoduje krizový štáb, resp. ředitel Muzea.

- V případě havárie či živelné události s lokálním ohrožením přivolá příslušný řídící pracovník pomoc podle požárních aj. krizových plánů pracoviště. Je-li to vhodné, zajistí ve spolupráci se správcem objektu odpojení energetických sítí a přípravu prostředků potřebných pro zásah 
a stanoví povinnosti pracovníkům, pokud nejsou předem dány krizovým plánem. Neprodleně informuje nadřízeného a jeho prostřednictvím (není-li to technicky možné, pak přímo) ředitele Muzea, resp. krizový štáb.  Podle situace rozhodne o evakuaci sbírek a opatřeních k jejich zabezpečení.

# C. Prostory náhradního uložení

Touto směrnicí se stanoví za náhradní úložiště pro ……. objekty areál v místě AB. Tato lokace platí v rámci možného také pro ostatní blízká pracoviště Muzea. Pro vzdálené dislokované objekty vyhledají vedoucí příslušných sbírkových dborů evakuační prostory v okolí, pro případ nouze zajistí vytvoření prostoru pro evakuaci v oddělených částech, případně – s ohledem na druh ohrožení – v prostorách stávajících objektů s nejmenším bezpečnostním rizikem.

## D. Přípravná opatření

Odbor ředitele Muzea

- zajistí prostřednictvím interního auditu aktualizaci krizových plánů

termín:

Vedoucí pracovník pro sbírkotvornou a výstavní činnost

- zajistí aktuální soupis kontaktů na krizový štáb, kontaktů na nadřízené orgány, orgány místně příslušné státní správy, záchranné instituce, policii, zdravotnické služby, bezpečnostní agenturu, dopravce a správce energetických sítí na centrální úrovni

termín:

- připraví harmonogram mikrofilmování základní majetkoprávní dokumentace, jež dosud nebyla zálohována.

- již zhotovené zálohy nechá uspořádat podle podsbírek a neprodleně uložit  na bezpečném místě v lokaci odlišné od uložení sbírek

termín:

- zajistí prostřednictvím oddělení preventivní konzervace vytipování prostředků pro bezpečný transport a první ošetření sbírek, a nechá je uložit ve skladu záchranných prostředků

termín:

- připraví ustanovení o periodickém zálohování dat, plán ochrany databází sbírek a interní počítačové sítě a její uvedení do klidu v případě krizové situace

termín:

Vedoucí pracovník pro ekonomiku a provoz

- zajistí přípravu náhradních úložišť a skladu záchranných prostředků ve stanoveném evakuačním areálu, v limitovaném rozsahu zajistí také nezbytné pomůcky pro další objekty, v nichž se nacházejí sbírky (včetně prostředků pro krizovou komunikaci a dokumentaci).

termín:

- zajistí smluvně bezpečnostní agenturu k posílení ostrahy pro případ krizové situace

termín:

- zajistí smluvně dopravce pro případ krizové situace

termín:

- zajistí smluvně hygienické služby pro krizové situace

termín:

- zajistí prostředky pro krizovou komunikaci a dokumentaci

termín:

Vedoucí dislokovaných odborných oddělení

- zajistí prostřednictvím interního auditu a správců objektů aktualizaci povodňových plánů 
a příslušné dokumentace

kontrolní termín:

- přehodnotí uložení sbírek a dokumentace k nim tak, aby pokud možno ležely mimo ohrožené / zátopové území nebo alespoň nad úrovní zátopové čáry ze srpna 2002

termín:

- prověří stav duplicitní dokumentace a její uložení na separátním a bezpečném místě

termín:

- zajistí aktualizaci stávající evakuační směrnice pro jednotlivé fondy, a to – pokud to situace vyžaduje – ve variantách pro lokální a plošné ohrožení:

- aktualizaci řídících osob (včetně zástupců), odpovědných osob za jednotlivá opatření a úkony

termín:

- obsazení protipožárních hlídek / požárních preventistů

termín:

- ustanoví zdravotní hlídky a navrhnou je pro případné proškolení

termín:

- doplní pracovníky pověřené evidencí evakuovaných sbírek, dokumentů či jiného materiálu, jenž vyžaduje zvláštní ochranu

termín:

- zahrnou evakuaci sbírkové dokumentace

termín:

- zrevidují plány rozmístění sbírkových fondů, zvláště předmětů prvního sledu, podle nového uložení sbírek a dokumentace

termín:

- aktualizují náhradní destinace ve smyslu výše uvedeného rozhodnutí

termín:

- stanoví počty pomocných pracovníků pro přípravu a evakuaci sbírkových předmětů a předají požadavky vedoucímu pracovníkovi pro ekonomiku a provoz

termín:

- aktualizují potřeby na dopravu a předají požadavky vedoucímu pracovníkovi pro ekonomiku a provoz

termín:

- stanoví osoby, které by měly být vybaveny prostředky komunikace a předají požadavky vedoucímu pracovníkovi pro ekonomiku a provoz

termín:

- prověří a budou udržovat v aktuálním stavu všechny údaje o kontaktních osobách (nová telefonní čísla, čísla mobilních telefonů/včetně soukromých/, adresy

termín: do ……….. a dále trvale

- zajistí pro jednotlivá pracoviště aktualizaci kontaktů na záchranné instituce, tj. IZS, policii, zdravotnické služby, bezpečnostní agenturu, dopravce a správce energetických sítí

termín: podklady centrální úrovně do ……., aplikace na lokální podmínky do ………..

- aktualizované evakuační plány nechají vyhotovit v režimu důvěrného materiálu ve 4 kopiích s tímto rozdělovníkem: 1. dané pracoviště, 2. vedoucí příslušného odboru, 3. vedoucí pracovník pro sbírkotvornou a výstavní činnost, 4. ředitel Muzea

termín:

- prostřednictvím správců objektů zajistí zpracování krizových provozních řádů pro jimi řízená pracoviště

termín:

# E. Přístup do prostor

Klíče od všech prostor musejí být zřetelně označeny a evidovány v Soupisu podle lokací, s uvedením pracovníků oprávněných k jejich použití (včetně trezorů). Klíče musejí být dostupné na vrátnici nebo dosažitelné jejím prostřednictvím. Za evidenci použití klíčů zodpovídá ostraha. Manipulace s klíči se řídí provozním řádem pracoviště. Právo je použít má kromě správce daného pracoviště / depozitáře též vedoucí záchranné akce, popřípadě členové evakuačního teamu podle rozpisu v evakuačním plánu, dále v případě nutnosti ostraha Muzea a v jejím doprovodu policie, hasiči, záchranáři.

# F. Doprava

Pro transport evakuovaného materiálu bude přednostně využit vozový park Muzea, dále v případě potřeby podle požadavků a následného pokynu krizového štábu smluvní dopravce. Vedoucí pracovníci předloží kvalifikovaný odhad požadavků na dopravu v souvislosti s aktualizací evakuačních plánů, aby vedoucí pracovník pro ekonomiku a provoz mohl připravit smlouvy s dopravci.

# G. Ochrana sbírkového fondu a dokumentace

Oddělení preventivní konzervace zajistí informace a připraví doporučení na ochranu sbírkového fondu a dokumentace při krizových situacích.

termín:

# H. Spolupráce s třetími osobami / nájemci v objektech / při řešení krizové situace

Řídící pracovníci, vedoucí záchranné akce budou prioritně dbát na ochranu a zabezpečení sbírkových fondů a bezpečí návštěvníků objektu.

Zároveň budou dbát oprávněných potřeb třetích osob /nájemců v objektech/, především budou hledat všechny možnosti jak zajistit volný přístup k pronajatým prostorám a záchranným pracím v nich a vynasnaží se napomoci, pokud to situace bez úhony na prioritních povinnostech dovolí.

V případě nejasností rozhoduje řídící pracovník – vedoucí záchranné akce.

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem podpisu

Ředitel Muzea XY